
Testy pro písemnou část zkoušky EZRTB2

z ochrany před úrazem elektrickým proudem (k 1.1.2025)
1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
2) Co musí zajišťovat ochranné opatření, spočívající ve zvýšené ochraně?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
3) Jak je specifikována doplňková ochrana?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
4) Jaké ochranné opatření je nejčastěji uplatňováno v elektrických instalacích?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
5) Kolik ochranných opatření musí být uplatněno v každé části instalace?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
6) Musí se s ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci uvažovat z hlediska montáže zařízení?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
7) Kdy se mohou použít jako ochranné opatření zábrany?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
8) Kdy se může použít ochranné opatření polohou (umístěním mimo dosah)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
9) Lze použít ochranné opatření zábranou tam, kam mají přístup osoby bez elektrotechnické kvalifikace?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
10) Kdy se může uplatnit ochranné opatření nevodivým okolím?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
11) Může porucha jednoho ochranného opatření narušit ostatní ochranná opatření?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
12) U jakých zařízení může být vynecháno opatření při poruše (ochrana před nepřímým dotykem)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018není přístupná;

13) Může být vynecháno ochranné opatření při poruše u šroubů s maticemi, nýtů, štítků a kabelových příchytek?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
14) Kdy mohou být vynechána opatření na ochranu při poruše (ochranu před nepřímým dotykem neboli před dotykem neži​vých částí)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
15) Jak se uplatňují ochranná opatření ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vzniknout při provozu elektrických zařízení s ohledem na vnější vlivy a jejich působení?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
16) Jakým způsobem je zajištěno ochranné opatření automatickým odpojením od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
17) Jak musí být uzemněny neživé části současně přístupné dotyku při automatickém odpojení od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
18) Co musí být vzájemně spojeno do takzvaného ochranného pospojení při automatickém odpojení od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
19) Ochranný prvek musí v případě poruchy mezi živou částí a neživou částí nebo ochranným vodičem zařízení samočinně (automaticky) odpojit zdroj napájení zařízení. Jaká doba je nepřekročitelná pro distribuční obvody?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
20) Jaká je maximální doba odpojení pro koncové obvody nepřekračující 32 A (63 A u zásuvek) v síti TN 3x230/400V AC?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
21) Jaké opatření je nutno provést, jestliže v instalaci nebo její části nelze splnit podmínky (automatického) samočinného odpojení od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018

22) Kdy musí být provedena doplňková ochrana proudovými chrániči ve střídavé síti s ochranným opatřením automatickým odpojením od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
23) Kdy musí být provedena doplňková ochrana proudovými chrániči ve střídavé síti s ochranným opatřením automatickým odpojením od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
24) Musí být pro koncové obvody napájející svítidla, v prostorech určených pro samostatnou domácnost, použity proudové chrániče jako doplňková ochrana?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
25) Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
26) Jaké ochranné zařízení nesmí být použito v sítích TN-C při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
27) Jestliže je proudový chránič používán v síti TN-C-S, může být na straně zátěže použit vodič PEN? 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-5-53 ed. 2:2016

28) Jak musí být u proudového chrániče v síti TN-C-S provedeno spojení ochranného vodiče PE s vodičem PEN? 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-5-53 ed. 2:2016
29) Jak musí být v sítích TT instalovány všechny neživé části při použití společného ochranného přístroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
30) Za jakých podmínek je možno v síti TT použít nadproudové ochranné přístroje?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
31) Jestliže jsou pro ochranu při poruše použity proudové chrániče v sítích TT, je nutné používat další ochranná zařízení?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
32) Jakou podmínku musí splňovat součet odporů zemniče a ochranného vodiče neživých částí RA v síti TT?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
33) Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
34) Jaké jsou požadavky na ochranu při poruše obvodu FELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018

35) Jakým požadavkům musí vyhovět vidlice a zásuvky pro obvody FELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
36) Co je účelem použití ochrany elektrického zařízení třídy II, nebo s rovnocennou izolací?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
37) Kdy nesmí být uplatněno ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací jako jediné v jednom obvodě či instalaci?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
38) Jaké podmínky platí pro kryty použité při ochranném opatření dvojitou nebo zesílenou izolací?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
39) Jak musí být připojeny vodivé části uzavřené v izolačním krytu, použitého 
při ochranném opatření dvojitou nebo zesílenou izolací?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
40) Musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II ochranný vodič vedený ke každému bodu instalace a každému bodu připojení?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
41) Jak je zajištěna základní ochrana a ochrana při poruše u ochranného opatření elektrickým oddělením?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
42) Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
43) Mohou být živé části elektricky odděleného obvodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
44) Co musí být splněno při ochranném opatření elektrickým oddělením?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
45) Mohou být při ochranném opatření elektrickým oddělením neživé části oddělených obvodů spojeny se zemí?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
46) Za jaké ochranné opatření je považováno použití malého napětí SELV a PELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
47) Pro jaký účel se užívá označení SELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
48) Musí být odděleny živé části obvodů SELV a PELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
49) Jakým požadavkům musí vyhovět vidlice a zásuvky v sítích SELV a PELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
50) Kdy se nevyžaduje základní ochrana při ochranném opatření malým napětím SELV a PELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
51) Je doplňková ochrana proudovým chráničem považována za výhradní ochranné opatření?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
52) Lze v některých případech ochranu doplňujícím ochranným pospojováním považovat za ochranu základní?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
53) Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
54) Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
55) Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo 
za přepážkami při ochraně kryty nebo přepážkami (mimo horních povrchů krytů 
a přepážek, které zajišťují krytí)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
56) Co musí splňovat přepážky nebo kryty, jestliže je nutno tyto přepážky, kryty nebo části krytů odstranit?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
57) Čemu musí bránit ochranné opatření zábranou?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
58) Mohou být při ochraně zábranou odstraněny zábrany bez použití klíče?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
59) Kdy se u ochrany polohou předpokládá, že jsou části současně přístupné dotyku?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
60) Jaká je u vnitřních zařízení nn (kategorie napětí II. viz ČSN 33 0010) zóna (hranice) dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru (v prostorách kam mají přístup pouze osoby znalé)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
61) Na co se vztahuje hodnota dosahu ruky při ochranném opatření polohou (umístěním mimo dosah)?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
62) Jaká je maximální vzdálenost dvou částí, o kterých se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
63) Může být v prostorách, kde je uplatněno ochranné opatření nevodivým okolím připojen ochranný vodič?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
64) Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujících podlah a stěn v každém bodě měření při napětí instalace do 500 V?
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
65) Mohou být vodiče soustavy neuzemněného místního pospojování v elektrickém spojení se zemí?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
66) Smí být navzájem spojeny neživé části odděleného obvodu ochranného opatření elektrickým oddělením při napájení více než jednoho spotřebiče?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
67) Jaký stupeň ochrany se musí volit v prostorách, kde je například vliv vody AD 2 až AD4 (podle ed. 2 zvlášť nebezpečných)? 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
68) Jaké jsou meze bezpečného malého napětí, v prostorách zvlášť nebezpečných, dochází-li při obsluze k dotyku s kryty, které jsou částí zařízení a jsou izolovány od živých částí? 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
69) Jaká je mezní hodnota ustáleného dotykového proudu (práhu reakce) protékajícího mezi vodivými částmi současně přístupnými dotyku nepřekračující mez vnímání? 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
70) Kdy je splněna základní ochrana omezením napětí v suchém prostoru, kde se nepředpokládá dotyk lidského těla s živými částmi na velké ploše?
ČSN EN 61140 ed. 3:2016

71) Jak se dá definovat základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
72) Čemu musí u nízkonapěťových instalací obvykle odpovídat základní ochrana před dotykem?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
73) Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
74) Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
75) Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
76) Jakým způsobem může být dosažena ochrana při jedné poruše?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
77) Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Co lze zařadit mezi prostředky základní ochrany?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
78) Mezi prostředky základní ochrany patří?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
79) Ochrana při poruše musí být tvořena jedním nebo více prostředky, které na základní ochraně nezávisí ani ji nedoplňují. Jakými prostředky musí být tvořena tato ochrana?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
80) Jaké prostředky patří mezi ochrany před poruchou?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
81) Jaké prostředky patří mezi prostředky zvýšené ochrany?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
82) Čím je zajištěno ochranné opatření samočinným (automatickým) odpojením od zdroje?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
83) Čím je zajištěno ochranné opatření pomocí ochrany dvojitou nebo zesílenou izolací?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
84) Čím je zajištěno ochranné opatření pomocí ochrany SELV?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
85) Čím je zajištěno ochranné opatření pomocí ochrany PELV?

ČSN EN 61140 ed. 2:2003, ČSN EN 61140 ed. 3:2016
86) Které vodiče se musí v elektrickém zařízení spojovat s hlavní ochrannou svorku nebo přípojnici?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012
87) Jaký nejmenší průřez musí mít ochranný vodič, má-li fázový vodič průřez 35 mm2 a oba jsou ze stejného materiálu?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012
88) Jak se umísťují páskové nebo drátové zemniče do kabelových rýh?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012
89) Jak se musí chránit přívody od základových zemničů pasivní ochranou proti korozi na přechodu z betonu na povrch?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012
90) Kdy se u společných uzemňovacích soustav nemusí měřit zemní odpor?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012
91) Jaké zemniče se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu  ve stejnosměrných zařízeních?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012
92) Mohou se pracovní a ochranná uzemnění různých rozvodných soustav do 1000V vzájemně spojovat?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012
93) Jak musí být uloženy zemniče v kabelových rýhách?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012
94) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silových zařízení?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012
95) Co nesmí být použito za náhodný ochranný vodič? 
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012

96) Co může být použito za náhodný ochranný vodič?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012

97) Jaký průřez se může použít jako vodič ochranný i střední v pevných instalacích připojených na sítě TN?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012

98) Jakou izolaci musí splňovat ochranný vodič ve společném obložení?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012

99) Jakým způsobem musí být postupováno při pracích na náhodných zemničích (měření, výměny dílů apod.)? 
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 

100) Je přípustné použít v pevných instalací připojených na sítě TN vodič PEN 
o průřezu menším než 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al ?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012

