
Testy pro písemnou část zkoušky EZRTB3
všeobecné požadavky na elektrická zařízení (k 1.1.2025)
1) Jaké jsou povolené odchylky jmenovitých napájecích napětí sítí nn?
ČSN EN 50160 ed. 3:2011, ČSN EN 50160 ed. 4:2023
2) Jaké jsou přednostní barvy pro  fázové nebo krajní izolované vodiče střídavých a stejnosměrných systémů?

ČSN EN IEC 60445 ed. 6:2022
3) Jakým způsobem musí být identifikovány vodiče?

ČSN EN IEC 60445 ed. 6:2022
4) Jaké jsou přednostní barvy pro vodič PEN?

ČSN EN IEC 60445 ed. 6:2022   
5) Jaká je doporučená barva pro ovládače STOP/VYP?

ČSN EN 60073 ed. 2:2003

6) Jaké krytí značí IPX6?

ČSN EN 60529:1993

7) Jaké krytí značí IP4X?

ČSN EN 60529:1993

8) Jak musí být provedena vnitřní ochranná svorka neživých částí zařízení?

ČSN 33 0360 ed. 2:2014

9) Která norma se přednostně používá pro postupy při provádění revizí elektrických instalaci v budovách?

ČSN 33 1500:1990

10) Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?

ČSN 33 1500:1990

11) Jaký postup revizí platí u elektrických zařízení připojovaných na elektrické instalace objektů (např. strojních zařízení, zdvihacích zařízení, zařízení pro plynulou dopravu nákladů, průmyslových robotů apod.)?

ČSN 33 1500:1990 

12) Co je nutné ověřovat při provádění revizí obvodů SELV a PELV?

ČSN 33 2000-6:2007, ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 

13) Jakou metodu na měření odporu zemniče je možné použít v takových místech (např. ve městech), kde prakticky není možné použít dva pomocné zemniče?

ČSN 33 2000-6:2007, ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 

14) Z jakého zdroje musí být napájeny elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání laiky?

ČSN 33 1310 ed. 2: 2009 čl. 4.1
15) Při zřizování zkušebního pracoviště vzniká nebezpečný prostor. Co je myšleno tímto nebezpečným prostorem?

ČSN EN 50191 ed. 2: 2011 č. 4.1.1.2

16) Podle způsobu uzemnění se uvažují různé druhy sítí a jejich označování (např. IT, TT, TN). Jaký vztah sítě a uzemnění označuje písmeno T, pokud je na prvém místě?

ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 
17) Sítě TN se rozlišují podle uspořádání středních a ochranných vodičů. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-S?

ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009

18) Sítě TN se rozlišují podle uspořádání středních a ochranných vodičů. Jakým způsobem lze charakterizovat síť TN-C-S?

ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009
19) Co označuje při určování vnějších vlivů písmeno A, uvedené jako prvé písmeno v označení stupně vnějšího vlivu („Ax.x“)?

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 

20) Kdy není nutno vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů?

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 
21) Jaké prvky lze použít na ochranu proti proudovým přetížením a ochranu proti zkratovým proudům?

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 
22) Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům?

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 
23) Jaké podmínky musí splňovat použití stykačů se zpožděnou funkcí při ochraně před podpětím?

ČSN 33 2000-4-45:1996

24) Kdy musí být zajištěna možnost nouzového vypnutí kterékoliv části elektrické instalace?

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002, ČSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017

25) Které vodiče musí odpojit zařízení nouzového vypnutí tam, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem?

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002, ČSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017

26) Jak musí být navrženy řídící obvody motorů? 
ČSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017 

27) Kdy smí být v rozvodu nn použit pohyblivý přívod bez ochranného vodiče, 
s vidlicí bez ochranného kontaktu, hodící se do zásuv​ky s ochranným kontaktem?

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002, ČSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017
28) Musí být pro ochra​nu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračujícím 32 A 
ve venkovním prostoru a pro ochranu zásuvek, u kterých lze předpokládat, že budou použity pro napájení ručního přenosného nářadí používaného venku, použit proudový chránič?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, ČSN 33 2130 ed. 3:2014 

29) Jakým požadavkům musí vyhovovat vidlice a zásuvky určené pro obvody FELV?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018

30) Jaký smí být průřez nulového vodiče hlavního domovního vedení v bytových domech u kterých je pravděpodobné, že povedou třetí a liché násobky třetí harmonické proudů, jejichž podíl na celkovém proudu je mezi 15 % a 33 %?
ČSN 33 2130 ed. 4:2024 

31) Jak musí být provedeno jištění paralelních kabelů?

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012, ČSN 33 2000-4-43 ed. 3:2024
32) Kdy mohou být obsaženy obvody napěťového pásma I a napěťového pásma II podle IEC 60449 ve stejném systému vedení?

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012

33) Může být v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot použit na ochranu vodič PEN?

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012  

34) Mohou být v prostoru s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných hmot namontovány tepelné spotřebiče?

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012
35) Jaká je minimální hloubka uložení silových kabelů s napětím do 1 kV v zemi bez mechanické ochrany ve volném terénu?

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 

36) Může být používán proudový chránič v sítích TN-C?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
37) Smí se považovat použití proudového chrániče v obvodech bez ochranného vodiče za dostatečné opatření před nebezpečným dotykem neživých částí?

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018
38) Kam musí být umístěn přístroj pro ochranu před přetížením vedení?

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010, ČSN 33 2000-4-43 ed. 3:2024
39) S jakou teplotou se obvykle počítá pro kabely uložené v zemi, přímo v půdě?

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012

40) Jak musí být provedeno nouzové vypínání hlavního elektrického obvodu při použití jističů a stykačů dálkově ovládaných?
ČSN 33 2000-5-537 ed. 2:2017, ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022  

41) Jak je možné spínat skupinu svítidel připojenou na různé fáze třífázového světelného obvodu s jedním společným nulovým vodičem?

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2:2013 

42) Mohou být ve svítidlech použity kondenzátory s kapacitou větší než 0,5 μF?

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2:2013 
43) Jak je ohraničena zóna 1 v koupelně s vanou?

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 
44) Za jakých podmínek je povoleno u koupelen instalovat spínače a zásuvky 
v zóně 2?

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 
45) Jaký alespoň musí mít stupeň ochrany elektrické zařízení v koupelně v zóně 1?

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 
46) Za jakých podmínek je u plaveckých bazénů a jiných nádrží povoleno ochranné opatření zábranou a umístěním mimo dosah?

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3:2011

47) Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3:2011 

48) Smí se instalovat v zóně 0 u plaveckých bazénů a jiných nádrží spínače 
a řídící přístroje?

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3:2011

49) Jaké spotřebiče je povoleno instalovat v zóně 1 uvnitř místnosti určené 
pro saunová kamna?

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2:2005 
50) Za jakých podmínek je povoleno uvnitř místnosti či kabiny sauny, určené 
pro saunová kamna, používat zásuvkové vývody?

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2:2005 
51) Jakým způsobem smí být napájena elektroinstalace jednoho staveniště?

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-7-704 ed. 3:2018 

52) Jak musí být na staveništi chráněny zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně?

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-7-704 ed. 3:2018 

53) Jakými přístroji pro odpojování musí být vybaven každý staveništní rozváděč (ACS)?
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-7-704 ed. 3:2018 

54) Jak musí být na staveništi chráněny obvody napájející zásuvkové vývody 
se jmenovitým proudem vyšším než 32 A?

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-7-704 ed. 3:2018 

55) Je možné na staveništi pokládat kabely přes cesty nebo ochozy?

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007, ČSN 33 2000-7-704 ed. 3:2018 

56) Musí být koncové obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem více než 32 A v zemědělských provozovnách chráněny proudovým chráničem?

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2:2007 

57) Jak se v zemědělských provozech provádí všeobecná ochrana proti požáru způsobeného elektrickým zařízením?

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2:2007 

58) Jaká opatření k zajištění ochrany před nebezpečným dotykem živých částí nejsou dovolena v omezených vodivých prostorech?

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2:2007 

59) Za jakých podmínek je možné v omezených vodivých prostorech používat zdroje SELV a PELV?

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2:2007

60) Jaký musí být průřez zesíleného ochranného vodiče u připojeného zaří​zení pro zpracování dat s jednou ochrannou svorkou, překračuje-li unikající proud hodnotu 10 mA?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 

61) Jaké požadavky jsou kladeny na zpětný vodič PEL nebo PEM pro silové napájení informační technologie?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 

62) Jaké bezpečnostní požadavky musí splňovat zásuvky pro připojení obytných vozidel v kempincích?

ČSN 33 2000-7-708 ed. 3:2010, ČSN 33 2000-7-708 ed. 4:2018 
63) Jak musí být chráněny zásuvky pro připojení obytných vozidel v kempincích?

ČSN 33 2000-7-708 ed. 3:2010, ČSN 33 2000-7-708 ed. 4:2018 
64) Smí být v lékařských prostorách použita síť TN-C?

ČSN 33 2000-7-710 čl. 710.312.2
65) Jaké je dovolené dotykové napětí v lékařských prostorách skupiny 1 a 2 v sítích IT, TN a TT?

ČSN 33 2000-7-710 čl. 710.411.3.2.5
66) Jaký smí být maximální odpor ochranných vodičů ve zdravotnických prostorech skupiny 1, včetně odporu spojení mezi ochrannými kontakty zásuvek a přípojnicí doplňujícího pospojování?

ČSN 33 2000-7-710 čl. 710.415.2.2
67) Ve zdravotnických prostorech, nebo v jejich blízkosti, musí být umístěna přípojnice doplňujícího pospojování. Musí být tato přípojnice spojena s hlavním ochranným vodičem?

ČSN 33 2000-7-710 čl. 710.415.2.101
68) Jak musí být zajištěny napájecí kabely, kterými je zajištěno napájení provizorních rozvodů u výstav, přehlídek a stánků?

ČSN 33 2000-7-711:2004, ČSN 33 2000-7-711:2019
69) Jaké vodiče jsou povoleny pro instalace v nepohybujícím se nábytku?

ČSN 33 2000-7-713:2018 

70) Jak musí být instalováno příslušenství elektroinstalace v nábytku?

ČSN 33 2000-7-713:2018 
71) Jaké ochranné opatření před nebezpečným dotykem neživých částí se nesmí používat u zařízení pro venkovní osvětlení?

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2:2012 
72) Musí se připojovat při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje kovové konstrukce, které jsou v blízkosti, ale nejsou součástí zařízení pro ven​kovní osvětlení k jeho zemnící svorce?

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2:2012 
73) Jak musí být zajištěn přístup ke světelnému zdroji venkovního osvětlení, který je umístěn níže než 2,80 m nad úrovní terénu?

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2:2012 

74) Jaké napájecí zdroje lze použít pro světelné instalace z neizolovaných vodičů při napájení malým napětím?

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2:2013 
75) Je možné u napájecích zdrojů malého napětí pro světelné instalace použití paralelních zapojení sekundárních stran napájecích transformátorů?

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2:2013
76) Jak musí být provedena instalace obvodů pro podlahové a stropní topné jednotky?  
ČSN 33 2000-7-753 ed. 2:2015 

77) Jaké konstrukce musí být ochrana před přehřátím topné jednotky určené pro montáž do zdi?

ČSN 33 2000-7-753 ed. 2:2015

78) Jakým proudem se jistí zásuvky zařazené do světelných obvodů?

ČSN 33 2130 ed. 4:2024
79) Jakým proudem se jistí maximálně světelné obvody?

ČSN 33 2130 ed. 4:2024

80) Jak se doporučuje zapojit jednofázovou zásuvku s ochranným kolíkem?

ČSN 33 2130 ed. 4:2024

81) Kolik zásuvkových vývodů lze připojit na jeden jednofázový zásuvkový obvod při jištění 16 A?

ČSN 33 2130 ed. 4:2024

82) Jakým způsobem se smí jistit zásuvkové obvody při použití jističe nebo pojistky?

ČSN 33 2130 ed. 4:2024

83) Zřizují se pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu 2 000 VA a více samostatně jištěné obvody?

ČSN 33 2130 ed. 4:2024

84) Jaké prvky nesmí být instalovány v budovách, kde je zaveden plyn?

ČSN 33 2130 ed. 4:2024

85) Musí být v záchodech a koupelnách pro osoby s omezenou možností pohybu signalizační systém?

ČSN 33 2130 ed. 4:2024

86) Kde musí být provedeno rozdělení PEN vodiče u nově zřizovaných elektrických rozvodů v bytech?

ČSN 33 2130 ed. 4:2024

87) Jakým způsobem se připojují akumulační kamna na samostatný trojfázový obvod?
ČSN 33 2130 ed. 4:2024

88) Smí být v umývacím prostoru umístěny zásuvky?

ČSN 33 2130 ed. 4:2024

89) Podle jakého předpisu se provádí pravidelné revize a kontroly ve zdravotnických zařízeních?

ČSN 33 2000-7-710:2013 

90) V jaké výši se umisťují instalační spínače nad podlahou?

ČSN 33 2180:1980 

91) Jak se umisťují zásuvky v obytných místnostech, kromě zásuvek, které jsou součástí pevného stavebnicového rozvodu?

ČSN 33 2180:1980 

92) Jak se připojují zásuvky, které jsou součástí pevného rozvodu?

ČSN 33 2180:1980 

93) Za jakého předpokladu je možné uložit silové kabely přímo na hořlavé podklady?        

ČSN 33 2312 ed. 2:2014 
94) Jak musí být provedena ochrana silových obvodů u sítí TN kladených na hořlavé podklady?

ČSN 33 2312 ed. 2:2014 
95) Jak lze charakterizovat stupeň hořlavosti a třídu reakce na oheň u hořlavých stavebních hmot?

ČSN 33 2312 ed. 2:2014 

96) Při jednotlivé kompenzaci se doporučuje výkon kompenzačních kondenzátorů určit?

ČSN 33 3080:1978 

97) Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče. Musí být tyto kompenzační kondenzátory opatřeny vybíjecími odpory?

ČSN 33 3080:1978 

98) Jak se musí otevírat dveře elektrické provozovny?

ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2:2022, ČSN EN IEC 61936-2:2024 anglická verze
99) Jak se umísťuje přípojková skříň u kabelové přípojky nad definitivně upravený terén?

ČSN 33 3320 ed. 2:2014 
100) Jak musí být provedeno jištění v přípojkové skříni u kabelové přípojky?

ČSN 33 3320 ed. 2:2014 

101) Co je to elektromagnetická kompatibilita (EMC)?

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. v platném znění

102) Kdy lze použít pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu?

ČSN 34 0350 ed. 2:2009 

103) K čemu je nutno přihlédnout při volbě průřezu žil pohyblivých prodlužovacích přívodů?

ČSN 34 0350 ed. 2:2009 

104) Jak musí proveden prodlužovací přívod k prodloužení rozvodu z pevné zásuvky?

ČSN 34 0350 ed. 2:2009

105) Jaká je přípustná délka prodlužovacího přívodu s průřezem žil 1,5 mm2?

ČSN 34 0350 ed. 2:2009 
106) Za jakých podmínek mohou být zřizována v průmyslových závodech prozatímní elektrická zařízení?

ČSN 34 1090 ed. 2:2011 

107) Co představuje pojem obsluha a práce na elektrickém zařízení?

ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015, ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024 anglická verze  
108) Kdo je při práci na elektrickém zařízení vedoucí práce?
ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015, ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024 anglická verze   

109) Jak nesmí být provedeno zahájení práce a nebo uvedení elektrického zařízení  do činnosti po ukončení práce?
ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015, ČSN EN 50110-1 ed. 4:2024 anglická verze  
110) Jakou barvu musí mít výstražná fólie určená pro silnoproudé kabely?

ČSN 73 6006:2003 

111) Jak musí být označena svorka pro připojení ochranného vodiče přívodu 
u pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019

112) Je možno použít zásuvkové spojení pro elektrické napájení ohebným kabelem jako hlavní vypínač stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 

113) Co musí splňovat zásuvkové spojení, je li použito jako hlavní vypínač pracovního stroje?

ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 

114)  Kdo určuje jištění přívodních vodičů proti nadproudu u pracovních strojů?

ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 

115) Jaké podmínky musí splňovat připojovací místo ochranného vodiče?

ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 

116) Jak je ovlivňována proudová zatížitelnost přívodních kabelů stroje navíjených na válcový větraný buben?

ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 

117) Kolik vodičů ochranného obvodu pracovního stroje se může připojit k jedné svorce?

ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 

118) Co představuje označení rozváděč nn?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

119) Kde může být umístěn štítek u rozváděče určeného k provozování laiky?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

120) Který údaj musí být uveden na štítku rozváděče?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

121) Jaké podmínky musí splňovat u rozváděče ochrana živých částí izolací?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

122) Mohou být použity konstrukční části rozváděče jako vodič PEN?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

123) Jaký může být nejmenší průřez měděného vodiče PEN v rozváděči?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

124) Jaké kovové části smí procházet krytem rozváděče při použití ochrany celkovou izolací?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

125) Je možné u rozváděčů nn používat u vodičů spojujících dvě připojovací místa mezilehlý spoj, např. splétaný nebo svařovaný?
ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

126) Jak musí být v rozváděči umístěny svorky pro vstupující a vystupující vodiče PE, N a PEN?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

127) Kdo odpovídá za provedení ověřovacích zkoušek rozváděčů nn?
ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

128) Co je úkolem kusového ověřování rozváděče?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

129) Jaká je přípustná hodnota odporu mezi vstupním ochranným vodičem a příslušnou neživou částí při ověřování účinnosti ochranného obvodu?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

130) Kolik svorek pro nulové vodiče a vodiče ochranného pospojování musí obsahovat  rozvodnice DBO určené k provozování laiky?

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2022 

131) Co představuje u výkonového rozváděče nízkého napětí označení IK?

ČSN EN 61439-2 ed. 2:2012, ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:2021
132) Jaké krytí je přípustné u vnitřního rozváděče DBO určeného k provozování laiky?

ČSN EN 61439-3:2012 
133) Jaké krytí musí splňovat staveništní rozváděč ACS před dotykem živých částí, vniknutím pevných cizích těles a vody při zavřených dveřích?

ČSN EN 61439-4:2013 

134) Jaké části staveništního rozváděče ACS smí být přístupné bez použití klíče nebo nástroje?

ČSN EN 61439-4:2013  
135) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního rozváděče ACS?

ČSN EN 61439-4:2013 

136) Pojmem přípojnicový rozvod BTS je označován krytý rozváděč používaný pro rozvod a regulaci elektrické energie. Pro jaké využití je určen?

ČSN EN 61439-6:2013 
137) Jakou ochranu poskytuje úplný kryt na elektrickém zařízení?

ČSN EN 60670-1 ed. 2:2021
138) Jaký stupeň ochrany musí splňovat úplné kryty pro obvyklé používání?

ČSN EN 60670-1 ed. 2:2021 

139) Jaké požadavky musí splňovat otvory zapuštěné podlahové krabice nebo úplného krytu v době mimo používání?

ČSN EN 60670-23:2009 

140) Jak musí být umístěna ovládací zařízení na rozváděči?

ČSN EN 50274:2002 

