
Testy pro písemnou část zkoušky EZRTB4
z hromosvodů  v prostředí bez nebezpečí výbuchu (k 1.1.2025)
1) Jak je charakterizována doba trvání blesku T?

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
2) Jak lze charakterizovat chráněnou stavbu?
ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
3) Jak je charakterizována rázová vlna?
ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
4) Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení LPZ?

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
5) Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. Co znamená označení LPL?

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
6) Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. 
Co znamená označení LPS?

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
7) Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy. 
Co znamená označení SPD?

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
8) Podle řady ČSN EN 62305 jsou znázorněny příčiny a typy poškození staveb a sítí písmeny S1, S2, S3, S4. Co toto označení představuje?

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
9) Jaká je maximální uvažovaná vrcholová hodnota bleskového proudu I v závislosti na třídě LPS? 
ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
10) Jaký je poloměr valící se koule r v závislosti na třídě LPS?
ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
11) V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
12) Průběh bleskového proudu se podle řady ČSN EN 62305 označuje jako poměr T1/T2 (μs/μs). Co toto označení ve skutečnosti představuje?

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
13) Čím je charakteristický dlouhý výboj?

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
14) Co je považováno podle návrhu ochrany před bleskem za nebezpečný jev?

ČSN EN 62305-1 ed. 2:2011 
15) Normy řady ČSN EN 62305 využívají v celém rozsahu zkrácené názvy.
Co znamená označení LEMP? 
ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
16) Jak je charakterizována rázová vlna?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
17) Co je to přípustné riziko (RT) určované ve výpočtech?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
18) Jak je charakterizován systém ochranných opatření proti LEMP?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
19) Jak jsou označovány základní typy škod při výpočtech?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
20) Jaké základní typy ztrát rozeznáváme na chráněném objektu?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
21) Jak je definováno riziko R a co tato hodnota představuje?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
22) Součástí každého návrhu konstrukce ochrany před bleskem je stanovení rizika a škod podle ČSN EN 62305–2. Jaké riziko ztrát R je stanovováno u staveb?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
23) Na základě jakých údajů se rozhoduje o ochraně stavby nebo inženýrské sítě před bleskem, stejně jako o výběru ochranných opatření?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
24) Co zahrnuje výpočet při oceňování rizika u stavby?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
25) Co představuje vyjádření R=10 na mínus třetí při stanovování rizika?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
26) Jaké riziko je povolené tam, kde údery blesku zahrnují ztráty na lidských životech?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
27) Kdo zodpovídá za stanovení velikosti rizika u objektu?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
28) Jaké postupy je nutné použít při zpracování projektové dokumentace LPS a k její následné kontrole při revizi?

ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 
29) Co představuje systém ochrany před bleskem LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
30) Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod)?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
31) Čemu musí odpovídat vnější izolovaný (oddálený) LPS? 
ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
32) Čemu musí odpovídat vnější neizolovaný (neoddálený) LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
33) Co je náhodná součást LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
34) Co je ekvipotenciální pospojování proti blesku (vyrovnání potenciálů při působení blesku) označované EB? 
ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
35) K čemu slouží sběrnice pospojování (přípojnice vyrovnání potenciálů)?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
36) Jaká data (parametry) jsou závislé na třídě LPS? 
ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
37) Může technicky a ekonomicky optimalizovaný návrh ochrany před bleskem (LPS) využívat kovových konstrukcí v objektu?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
38) U staveb ze železobetonu musí být elektrické propojení armování stanoveno elektrickou zkouškou mezi nejhořejším dílem a úrovní země. Jaká má být hodnota elektrického odporu, aby mohlo být použito ocelové armování jako náhodný svod?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
39) Pokud použijeme ve stavbách z železobetonu pro návrh LPS ocelové armování, je nutné elektrické propojení svislých a vodorovných prutů svařením nebo jiný způsob spojení. Kdo stanovuje takovéto konstrukční uspořádání?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
40) V jakých případech by měl být na chráněné stavbě použit izolovaný (oddálený) vnější LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
41) Jaké části může obsahovat jímací soustava?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
42) Jaké jsou přípustné metody pro stanovení umístění jímací soustavy?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 

43) Jaký je přípustný vrcholový úhel pro vyšetření jímací soustavy při metodě pomocí ochranného úhlu?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
44) Jaké jsou přípustné poloměry valící se koule pro vyšetření jímací soustavy?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
45) Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda valící se koule?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
46) Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda ochranného úhlu?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
47) Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda mřížové soustavy?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
48) U jakých staveb může vzniknout nebezpečí úderu do boku stavby?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
49) V jakých případech mohou být vodiče jímací soustavy položeny na střeše stavby?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 

50) Jaké části stavby nemohou být považovány za náhodné jímače a součásti LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 

51) Jak je nutno umísťovat svody, aby se snížila pravděpodobnost škod způsobených bleskem?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
52) Kolik svodů je nutno instalovat u izolovaného (oddáleného) LPS, je li jímací soustava tvořena ze zavěšených drátů nebo lan?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
53) Kolik svodů je nutno instalovat u neizolovaného (neoddáleného) LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
54) Jaké jsou typické hodnoty vzdáleností mezi svody u neizolovaného (neoddáleného) LPS ve vztahu k třídám LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
55) Jakým požadavkům má odpovídat konstrukce a instalace svodů LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
56) Mohou se umístit svody neoddáleného LPS na stěnu z lehce hořlavého materiálu?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 

57) Které náhodné části stavby by neměly být považovány za náhodné svody?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
58) Kde by měly být umístěny zkušební spojky na svodech LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
59) Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém kmitočtu?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
60) Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů (uspořádaných z vodorovných nebo svislých zemničů) v uspořádání typu A instalovaného vně chráněné stavby?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
61) Z čeho se skládá uzemňovací soustava v uspořádání typu A?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
62) Z čeho se skládá obvodová uzemňovací soustava vně objektu v uspořádání typu B?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
63) V jaké hloubce a vzdálenosti od zdí objektu má být přednostně uložen obvodový zemnič typu B?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
64) Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
65) Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS? 
ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
66) K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
67) Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
68) Kde se provádí ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 

69) Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 

70) Jaký je účel revize LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
71) Co není nutné kontrolovat v průběhu revize nového LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
72) Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
73) Jaká dodatečná opatření je možno použít před vznikem krokových napětí vzniklé v okolí vnějších svodů LPS?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
74) Co musí být vzato v úvahu, použijeme-li pro stanovení ochranných prostorů metodu ochranného úhlu?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
75) Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
76) Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
77) Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
78) Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními instalacemi?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
79) Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
80) Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?

ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012 
81) Jaká základní ochranná opatření v SPM lze zahrnout mezi základní ochranná opatření proti SPM?


ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
82) Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?


ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
83) Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách, kde jsou instalovány elektronické systémy?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
84) K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána mřížová soustava. Jaká je typická šířka ok této mřížové soustavy?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
85) Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojeny na systém uzemnění kovové části při systému S?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
86) Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má být tato vzdálenost?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
87) Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
88) Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
89) Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě nebo jiným přípojnicím, při použití materiálu Fe?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
90) Kde je vhodné použít prostorové stínění stavby?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
91) Co zahrnuje systém stínění vnějších vedení vstupujících do stavby?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
92) Kdy se nemusí provádět revize systému ochranných opatření SPM?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
93) Kdy se musí provádět revize systému ochranných opatření SPM?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
94) Co musí být kontrolováno po instalaci nového SPM (při revizi systému ochranných opatření)?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
95) Jaké úkony se nepožadují při provádění vizuální prohlídky při revizi systému ochranných opatření SPM?
ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
96) Jakým způsobem se při revizi u zařízení SPM kontrolují části systému uzemnění a soustavy pospojování, které není možno zkontrolovat vizuálně?
ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
97) Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k předcházejícím revizním zprávám. Jaké informace musí zpráva o revizi obsahovat?

ČSN EN 62305-4 ed. 2:2011 
98) Jaká je optimální délka připojení přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě?

ČSN EN 62305-4:2006  
99) Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdálenosti mezi jednotlivými tyčemi?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 
100) Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemniče kladou paprskovitě?

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 
